## Sheet1
ID | Cable_Tag | Origination | OTB | Destination | DTB | Awg_Cond
1 | D2142 CT21 | 3510 | TA1 | 3802 | 1D2142 | 10-4
10 | 11142 CT31 | 3634 | TA2 | 3802 | 111142 | 10-4
100 | L3S2 BS-11142 | 3636 | TN | 3802 | 611142 | 10-2
101 | 11142 TC2-L3S2 | 3636 | TX | 3802 | 211142 | 10-2
102 | C250 S1 | 3637 | TA | 3639 | TB | 10-2
103 | C251 S1 | 3637 | TA | 3639 | TC | 10-2
104 | C241 S1 | 3637 | TB | 3639 | TA | 10-2
105 | C242 S1 | 3637 | TB | 3639 | TA | 10-2
106 | C243 S1 | 3637 | TC | 3639 | TA | 10-2
107 | C249 S1 | 3637 | TC | 3639 | TB | 10-2
108 | L1S1 DFR-I1 | 3630 | TW | 4100 | D1 | 16-7
108 | L1S1 DFR-I1 | 3630 | TW | 4100 | D122 | 16-7
109 | D2142 DFR1 | 3510 | TH | 4100 | D48 | 16-4
11 | L2 VTX-D2142 | 3510 | TB | 3802 | L2VTX | 10-4
110 | 11142 DFR1 | 3511 | TH | 4100 | D49 | 16-4
111 | L1 DFR-I1 | 3632 | TJ | 4100 | D123 | 16-4
112 | L1 DFR-I2 | 3632 | TT | 4100 | D123 | 16-4
113 | L1S2 DFR-V | 3631 | TJ | 4100 | A2 | 16-4
114 | L2S2 DFR-V | 3634 | TJ | 4100 | A4 | 16-4
115 | L3S2 DFR-V | 3636 | TJ | 4100 | A6 | 16-4
116 | L2S1 DFR-I1 | 3633 | TW | 4100 | D5 | 16-2
117 | L3S1 DFR-I1 | 3635 | TW | 4100 | D10 | 16-2
118 | L1S2 DFR-I1 | 3631 | TW | 4100 | D3 | 16-2
119 | L2S2 DFR-I1 | 3634 | TW | 4100 | D7 | 16-2
12 | L1 VTX-D2142 | 3510 | TB | 3802 | L1VTX | 10-4
120 | L3S2 DFR-I1 | 3636 | TW | 4100 | D12 | 16-2
121 | ALM-SC | 3638 | TB | 3641 | TA | Belden
122 | L1S2 DFR-IN | 3631 | TJ | 4100 | A1 | Belden
123 | L2S2 DFR-IN | 3634 | TJ | 4100 | A3 | Belden
124 | L3S2 DFR-IN | 3636 | TJ | 4100 | A5 | Belden
125 | L1S2 DFR-I | 3631 | TJ | 4100 | A1 | Belden
126 | L2S2 DFR-I | 3634 | TJ | 4100 | A3 | Belden
127 | L3S2 DFR-I | 3636 | TJ | 4100 | A5 | Belden
128 | AC3 21 | 3632 | TK | 3901 | AC3 | 10-2
129 | AC3 21A | 3511 | TK | 3632 | TK | 10-2
13 | L1 VTX-SYNC | 3510 | TB | 3802 | L1VTX | 10-4
130 | AC3 21B | 3510 | TK | 3511 | TK | 10-2
131 | AC3 27 | 3635 | TK | 3901 | AC3 | 10-2
132 | AC3 27A | 3633 | TK | 3635 | TK | 10-2
133 | AC3 27B | 3630 | TK | 3635 | TK | 10-2
134 | AC3 27C | 3630 | TK | 3801 | TK | 10-2
135 | AC3 31 | 4100 | TK | 3901 | AC3 | 10-2
136 | AC3 26 | 3636 | TK | 3901 | AC3 | 10-2
137 | AC3 26A | 3634 | TK | 3636 | TK | 10-2
138 | AC3 26B | 3631 | TK | 3634 | TK | 10-2
139 | AC3 26C | 3631 | TK | 3802 | TK | 10-2
14 | L3 VTX-11142 | 3511 | TB | 3802 | L3VTX | 10-4
140 | AC3 28 | 3637 | TAC | 3901 | AC3 | 10-2
141 | AC3 28A | 3637 | TAC | 3638 | TAC | 10-2
142 | AC3 28B | 3638 | TAC | 3939 | TAC | 10-2
143 | AC3 28C | 3939 | TAC | 3640 | TAC | 10-2
144 | AC3 30 | 3637 | TAC | 3901 | AC3 | 10-2
145 | AC3 30A | 3637 | TAC | 3638 | TAC | 10-2
146 | AC3 30B | 3638 | TAC | 3639 | TAC | 10-2
147 | AC3 30C | 3639 | TAC | 3640 | TAC | 10-2
148 | AC3 32 | 3641 | TAC | 3901 | AC3 | 10-2
149 | DCS1-2 2240S1 | 3638 | TDC1 | 3911 | DCS1-2 | 6-2
15 | L2 VTX-11142 | 3511 | TB | 3802 | L2VTX | 10-4
150 | DCS1-2 FPA1 | 3639 | TDC1 | 3911 | DCS1-2 | 6-2
151 | DCS1-2 FPA2 | 3639 | TDC2 | 3911 | DCS1-2 | 6-2
152 | DCS1-2 FPA | 3640 | TDC1 | 3911 | DCS1-2 | 6-2
153 | DCS1-2 FPB | 3640 | TDC2 | 3911 | DCS1-2 | 6-2
154 | DCS1-2 SEC | 3641 | TDC | 3911 | DCS1-2 | 6-2
155 | DCS1-2 L1S1 | 3630 | TKA | 3911 | DCS1-2 | 6-2
156 | DCS1-2 L2S1 | 3633 | TKA | 3911 | DCS1-2 | 6-2
157 | DCS1-2 L3S1 | 3635 | TKA | 3911 | DCS1-2 | 6-2
158 | DCS1-2 L1TTS1 | 3632 | TKA | 3911 | DCS1-2 | 6-2
159 | DCS2-2 2240S2 | 3638 | TDC2 | 3912 | DCS2-2 | 6-2
16 | L1 VTY-L1S1 | 3630 | TB | 3801 | L1VTY | 10-4
160 | DCS2-2 FPB1 | 3639 | TDC3 | 3912 | DCS2-2 | 6-2
161 | DCS2-2 FPB2 | 3639 | TDC4 | 3912 | DCS2-2 | 6-2
162 | DCS2-2 L1S2 | 3631 | TKA | 3912 | DCS2-2 | 6-2
163 | DCS2-2 L2S2 | 3634 | TKA | 3912 | DCS2-2 | 6-2
164 | DCS2-2 L3S2 | 3636 | TKA | 3912 | DCS2-2 | 6-2
165 | DCS2-2 MFMS2 | 3636 | TKB | 3912 | DCS2-2 | 6-2
166 | DCS2-2 MFMS2A | 3634 | TKB | 3636 | TKB | 6-2
167 | DCS2-2 MFMS2B | 3631 | TKB | 3634 | TKB | 6-2
168 | DCS2-2 MFMS2C | 3510 | TKB | 3631 | TKB | 6-2
169 | DCS2-2 MFMS2D | 3510 | TKB | 3511 | TKB | 6-2
17 | L2 VTY-L2S1 | 3633 | TB | 3801 | L2VTY | 10-4
170 | DCS2-2 D2142 | 3510 | TKA | 3912 | DCS2-2 | 6-2
171 | DCS2-2 11142 | 3511 | TKA | 3912 | DCS2-2 | 6-2
172 | DCS2-2 L1TTS2 | 3632 | TKB | 3912 | DCS2-2 | 6-2
173 | DCS1-2 DFR | 3911 | DCS1-2 | 4100 | TKA | 6-2
174 | DC SYNC | 2601 | TA | 3510 | TK | 10-2
18 | L3 VTY-L3S1 | 3635 | TB | 3801 | L3VTY | 10-4
19 | L1 VTX-L1S2 | 3631 | TB | 3802 | L1VTX | 10-4
2 | D2142 CT22 | 3510 | TA2 | 3634 | TA1 | 10-4
20 | L2 VTX-L2S1 | 3634 | TB | 3802 | L2VTX | 10-4
21 | L3 VTX-L3S2 | 3636 | TB | 3802 | L3VTX | 10-4
22 | L3 VTX-SYNC | 3511 | TC | 3802 | L3VTX | 10-4
23 | L2 VTX-SYNC | 3511 | TC | 3802 | L2VTX | 10-4
24 | D2142 11142 SYN1 | 3510 | TC | 3511 | TC | 10-4
25 | D2142 SYN | 3510 | TC | 2601 | TA | 10-4
26 | D2142 11142 SYN | 3510 | TC | 3511 | TC | 10-4
27 | D2142 BFI/RI-L1S1 | 3510 | TD | 3630 | TC | 10-4
28 | D2142 BFI/RI-L2S1 | 3510 | TD | 3633 | TC | 10-4
29 | D2142 BFI/RI-L1S2 | 3510 | TD | 3631 | TC | 10-4
3 | 11142 CT21 | 3511 | TA1 | 3802 | 111142 | 10-4
30 | D2142 BFI/RI-L2S2 | 3510 | TD | 3634 | TC | 10-4
31 | D2142 TC2 | 3510 | TE | 3802 | 2D2142 | 10-4
32 | D2142 RCL/SC | 3510 | TE | 3802 | 3D2142 | 10-4
33 | L1S1-C1 SC/ALM | 3510 | TJ | 3630 | TR | 10-4
34 | C3-C1 SC/ALM-1 | 3510 | TJ | 3632 | TE | 10-4
35 | C3-C1 SC/ALM-2 | 3510 | TJ | 3632 | TP | 10-4
36 | D2142 ALM1 | 3510 | TR | 3802 | 3D2142 | 10-4
37 | 11142 BFI/RI-L2S1 | 3511 | TD | 3633 | TD | 10-4
38 | 11142 BFI/RI-L3S1 | 3511 | TD | 3635 | TC | 10-4
39 | 11142 BFI/RI-L2S2 | 3511 | TD | 3634 | TD | 10-4
4 | 11142 CT22 | 3511 | TA2 | 3636 | TA1 | 10-4
40 | 11142 BFI/RI-L3S2 | 3511 | TD | 3636 | TC | 10-4
41 | 11142 RCL/SC | 3511 | TE | 3802 | 311142 | 10-4
42 | 11142 TC2-C2 | 3511 | TE | 3802 | 211142 | 10-4
42 | 11142 TC2-C2 | 3511 | TF | 3802 | 211142 | 10-4
43 | 11142 ALM1 | 3511 | TR | 3802 | 311142 | 10-4
44 | D2142 BS-TCM | 3510 | TE | 3802 | 4D2142 | 10-2
45 | D2142 52a | 3510 | TE | 3802 | 4D2142 | 10-2
46 | D2142 BC6 | 3510 | TE | 3511 | TE | 10-2
47 | 11142 TC2-C1 | 3510 | TF | 3802 | 211142 | 10-2
48 | 11142 BC4 | 3510 | TF | 3635 | TC | 10-2
49 | 11142 BC5 | 3510 | TF | 3511 | TF | 10-2
5 | D2142 CT41 | 3630 | TA1 | 3801 | 1D2142 | 10-4
50 | 109CB1 TC2-C1 | 3510 | TF | 3802 | 1C109CB1 | 10-2
51 | 109CB1 BC-C1 | 3510 | TF | 3801 | 4109CB1 | 10-2
52 | D2142 63AX/BX | 3510 | TG | 3802 | 5D2142 | 10-2
53 | 86BFS2 85TTS1/L1 | 3510 | TG | 3632 | TC | 10-2
54 | 86BFS2 85TTS2/L1 | 3510 | TG | 3632 | TM | 10-2
55 | D2142 TC1-C1 | 3510 | TJA | 3801 | 2D2142 | 10-2
56 | D2142 ALM2 | 3510 | TR | 3802 | 3D2142 | 10-2
57 | 11142 BS-TCM | 3511 | TE | 3802 | 411142 | 10-2
58 | 11142 52a | 3511 | TE | 3802 | 411142 | 10-2
59 | D2142 TC2-C2 | 3511 | TE | 3802 | 2D2142 | 10-2
6 | D2142 CT11 | 3633 | TA1 | 3801 | 1D2142 | 10-4
60 | 109CB1 TC2-C2 | 3511 | TF | 3802 | 1C109CB1 | 10-2
61 | C2-109CB1 BC | 3511 | TF | 3801 | 2109CB1 | 10-2
62 | 11142 63AX/BX | 3511 | TG | 3802 | 511142 | 10-2
63 | 11142 BFI-LC | 3511 | TG | 3635 | TC | 10-2
64 | L1S1-C2 SC/ALM | 3511 | TJ | 3635 | TR | 10-2
65 | 11142 TC1-C2 | 3511 | TJA | 3801 | 211142 | 10-2
65 | 11142 TC1-C2 | 3511 | YJA | 3801 | 211142 | 10-2
66 | 11142 ALM2 | 3511 | TR | 3802 | 311142 | 10-2
67 | D2142 BC5 | 3511 | TE | 3632 | TG | 10-2
68 | D2142 BC4 | 3632 | TG | 3633 | TC | 10-2
69 | D2142 TC1-C3 | 3632 | TG | 3801 | 2D2142 | 10-2
7 | 11142 CT41 | 3633 | TA2 | 3801 | 111142 | 10-4
70 | D2142 TC2-C3 | 3632 | TR | 3802 | 2D2142 | 10-2
71 | D2142 BC3 | 3630 | TC | 3633 | TC | 10-2
72 | D2142 BC2 | 3630 | TC | 3631 | TC | 10-2
73 | L1S1 BS-D2142 | 3630 | TN | 3801 | 3D2142 | 10-2
74 | D2142 TC1-L1S1 | 3630 | TX | 3801 | 2D2142 | 10-2
75 | 11142 BC3 | 3633 | TD | 3635 | TC | 10-2
76 | 11142 BC2 | 3633 | TD | 3634 | TD | 10-2
77 | 109CB1 BFS-L2S1 | 3633 | TE | 3801 | 2109CB1 | 10-2
78 | 109CB1 BC-L2S1 | 3633 | TE | 3801 | 2109CB1 | 10-2
79 | L2S1 BS-D2142 | 3633 | TN | 3801 | 3D2142 | 10-2
8 | 11142 CT11 | 3635 | TA1 | 3801 | 111142 | 10-4
80 | L2S1 BS-109CB1 | 3633 | TP | 3801 | 5109CB1 | 10-2
81 | L2S1 BS-11142 | 3633 | TQ | 3801 | 311142 | 10-2
82 | D2142 TC1-L2S1 | 3633 | TX | 3801 | 2D2142 | 10-2
83 | 109CB1 TC1-L2S1 | 3633 | TY | 3801 | 4109CB1 | 10-2
84 | 11142 TC1-L2S1 | 3633 | TZ | 3801 | 211142 | 10-2
85 | L3S1 BS-11142 | 3635 | TN | 3801 | 311142 | 10-2
86 | 11142 TC1-L3S1 | 3635 | TX | 3801 | 211142 | 10-2
87 | D2142 BC1 | 3631 | TC | 3634 | TC | 10-2
88 | L1S2 BS-D2142 | 3631 | TN | 3802 | 6D2142 | 10-2
89 | D2142 TC2-L1S2 | 3631 | TX | 3802 | 2D2142 | 10-2
9 | D2142 CT31 | 3631 | TA1 | 3802 | 1D2142 | 10-4
90 | 11142 BC1 | 3634 | TD | 3636 | TC | 10-2
91 | 109CB1 BFS-L2S2 | 3634 | TE | 3802 | 1C109CB1 | 10-2
91 | 109CB1 BFS-L2S2 | 3634 | TE | 3802 | 1C10CB1 | 10-2
92 | 109CB1 BC-L2S2 | 3634 | TE | 3802 | 2109CB1 | 10-2
93 | L2S2 BS-D2142 | 3634 | TN | 3802 | 6D2142 | 10-2
94 | L2S2 BS-109CB1 | 3634 | TP | 3802 | 1C109CB1 | 10-2
95 | L2S2 BS-11142 | 3634 | TQ | 3802 | 611142 | 10-2
96 | D2142 TC2-L2S2 | 3634 | TX | 3802 | 2D2142 | 10-2
97 | 109CB1 TC2-L2S2 | 3634 | TY | 3802 | 1C109CB1 | 10-2
98 | 11142 TC2-L2S2 | 3634 | TZ | 3802 | 211142 | 10-2
99 | 11142 BC-L3S2 | 3636 | TC | 3802 | 311142 | 10-2